## Slide 1
高 等 传 热 学
第六章 对流换热

## Slide 2
高 等 传 热 学
目 录
一、对流换热基本概念
二、对流换热基本方程
三、二维边界层微分方程
四、层流边界层流动和换热的相似解
五、边界层积分方程

## Slide 3
一、对流换热基本概念
1、对流换热的定义
对流换热：流体流过固体壁面时所发生的热量传递过程

## Slide 4
一、对流换热基本概念
表面传热系数与温度场的关系：
当粘性流体在壁面上流动时，由于粘性的作用，流体的流速在靠近固体壁面处随离壁面的距离的缩短而逐渐降低；在贴壁处被滞止，处于无滑移状态
在这极薄的贴壁流体层中，热量只能以导热方式传递

## Slide 5
一、对流换热基本概念

## Slide 6
一、对流换热基本概念

## Slide 7
一、对流换热基本概念

## Slide 8
一、对流换热基本概念

## Slide 9
一、对流换热基本概念

## Slide 10
二、对流换热基本方程
傅立叶定律
牛顿冷却公式
对流换热微分方程式
揭示了对流换热问题的本质

## Slide 11
二、对流换热基本方程
描述对流换热问题所需的方程组
温度场：特别是壁面附近的温度分布
温度场：受流场的影响
流场
对流换热微分方程式
动量方程 动量守恒定律
温度场
能量方程 能量守恒定律
连续性方程 质量守恒方程

## Slide 12
二、对流换热基本方程
质量守恒方程
=0
向量形式
==0
=
=0
=0
全导数
张量形式
不可压缩流体
=0

## Slide 13
二、对流换热基本方程
动量守恒方程
向量形式

## Slide 14
二、对流换热基本方程
能量守恒方程
+
+
向量形式

## Slide 15
三、二维边界层微分方程
二维常物性不可压流体外掠平壁对流换热

## Slide 16
三、二维边界层微分方程
二维边界层微分方程
5个方程，5个未知量
理论上可解

## Slide 17
三、二维边界层微分方程
边界条件
壁面处
非滑移界面
无渗透表面
常壁温
远离壁面处
均匀流
均匀流
均匀温度

## Slide 18
三、二维边界层微分方程
速度边界层
当流体流过固体壁面时,由于流体粘性的作用,使得在固体壁面附近存在速度发生剧烈变化的薄层称为流动边界层或速度边界层。
速度边界层厚度的规定：速度等于99%主流速度。
边界层区、主流区

## Slide 19
三、二维边界层微分方程
温度边界层
流体温度在靠近壁面的一个很薄的区域产生温度梯度很大的薄层称为温度边界层或热边界层。
速度边界层厚度的规定：过余温度等于99%主流区流体的过余速度。

## Slide 20
三、二维边界层微分方程
边界层微分方程组是指对边界层区域的数学描述，它是在完整的数学描述基础上根据边界层的特点简化而得到的。简化可采用数量级分析的方法。
x
y
0
l
x
d
u∞
主流区
边界层区

## Slide 21
三、二维边界层微分方程
数量级分析：
比较方程中各量或各项的量级的相对大小，舍去那些量级小的项。
3个基本量的数量级：
主流速度：
温度：
壁面特征长度：
x 与 l 相当，即：
o(1)、o()表示数量级为1和 ，1>>  。
“~” — 相当于
u 与 相当, 即：

## Slide 22
三、二维边界层微分方程
由连续性方程：
x方向动量微分方程的分析：
简化后：

## Slide 23
三、二维边界层微分方程
y方向动量微分方程的分析：
能量方程的简化

## Slide 24
四、层流边界层流动和换热的相似解
该问题的边界层方程组
在动量方程中的压力梯度可由主流区的情况计算，
在本问题中如果主流区速度不变，可得：

## Slide 25
四、层流边界层流动和换热的相似解
流场的求解（布劳修斯解）

## Slide 26
四、层流边界层流动和换热的相似解
1.引入流函数（使2个偏微分方程变成1个偏微分方程）
对于无湍动的层流来说，流体只能沿一定的“流线”运动。
0
x
y
a
b
在图中流线上流体从a点邻近b点，所需的时间为：
相邻两流线之间就构成一个“流管”。 “流管”的体积流量为：
u
v

## Slide 27
四、层流边界层流动和换热的相似解
稳定流动时，
因此流函数自动满足连续性方程，此时，求解流场只需求解用流函数表示的x方向动量方程。

## Slide 28
四、层流边界层流动和换热的相似解
2.引入相似参数（使偏微分方程变成常微分方程）
0
x
y
对任意截面上x方向的速度进行分析，如果采用无量纲形式，则每个截面具有相同的分布。
根据边界层动量方程式的数量及分析，可得：

## Slide 29
四、层流边界层流动和换热的相似解
令：
得：
是本问题的相似参数
利用流函数来表示无量纲速度
被称为无量纲流函数
所求的速度分布因此可表示为

## Slide 30
四、层流边界层流动和换热的相似解
按照上面的分析，可以将动量方程整理成 f 与h的关系。利用下面的关系
得：

## Slide 31
四、层流边界层流动和换热的相似解

## Slide 32
四、层流边界层流动和换热的相似解
边界条件为
=0：
: 1

## Slide 33
四、层流边界层流动和换热的相似解
布劳修斯采用泰勒级数展开的方法求解了这个非线性方程.
将上式取导数
进一步利用边界条件求出各系数，主要结果见教材表7-1。且由结果可得边界层厚度的变化

## Slide 35
根据壁面粘性剪应力计算公式得：
进一步得局部摩擦阻力系数计算式：
四、层流边界层流动和换热的相似解

## Slide 36
四、层流边界层流动和换热的相似解
二、温度场的求解（波尔豪森解）

## Slide 37
四、层流边界层流动和换热的相似解
引入无量纲过余温度

## Slide 38
四、层流边界层流动和换热的相似解
与动量方程求解方法类似，引入相似参数

## Slide 39
四、层流边界层流动和换热的相似解
波尔豪森利用分离变量法对上式进行了求解。
接下来求解局部表面传热系数
在Pr=0.6~15范围内

## Slide 41
五、边界层积分方程
1921年，冯·卡门提出了边界层动量积分方程。
1936年，克鲁齐林求解了边界层能量积分方程。
近似解，简单容易。
建立边界层积分方程 针对包括固体边界及边界层外边界在内的有限大小的控制容积.

## Slide 42
五、边界层积分方程
一、边界层动量积分方程的建立
0
x
y
1
2
3
4
1. 方法一
建立如图所示的控制容积1234.
整个容积上的动量守恒关系为：
在x方向上的受力仅有：
dx
l

## Slide 43
五、边界层积分方程
动量变化的分析：
在1-2界面上：
流入的质量：
0
x
y
1
2
3
4
dx
l
流入的动量：
在3-4界面上：
流出的质量：
流出的动量：

## Slide 44
五、边界层积分方程
在2-3界面上：
流入的质量等于3-4界面与1-2界面质量的差值：
0
x
y
1
2
3
4
dx
l
流入的动量：
因此总的动量变化为：

## Slide 45
五、边界层积分方程
得动量积分方程为：
2. 方法二（采用对边界层微分方程积分而得）

## Slide 46
五、边界层积分方程
二、边界层能量积分方程的建立
1. 方法一
对整个容积上利用能量守恒关系：
从1-4界面上进入的能量为：
0
x
y
1
2
3
4
dx
l

## Slide 47
五、边界层积分方程
在1-2界面上流入的能量：
0
x
y
1
2
3
4
dx
l
在3-4界面上流出的能量：
在2-3界面上流入的能量：
因此能量积分方程为：

## Slide 48
五、边界层积分方程
层流边界层积分方程的近似解
一、动量积分方程式的求解
假设边界层内速度分布为三次方多项式
根据前面的分析知
0
x
y

## Slide 49
五、边界层积分方程
所以，边界层内速度分布形式为
利用边界条件：
得：

## Slide 50
五、边界层积分方程
代入动量积分方程
得：

## Slide 51
五、边界层积分方程
二、能量积分方程式的求解
同样假设边界层无量纲过余温度分布为三次方多项式

## Slide 52
五、边界层积分方程
所以，边界层内温度分布形式为
利用边界条件：

## Slide 53
五、对流换热基本方程
代入能量积分方程
得
进一步计算表面换热系数

## Slide 54
五、对流换热基本方程
所以：

## Slide 55
五、对流换热基本方程
2. 主要求解结果
边界层中的速度分布：
无量纲温度分布：
离开前缘处的流动边界层厚度的无量纲表达式：
局部努塞尔数 ：
平均努赛尔数：